АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452032 С. ЗНАМЕНКА ул. Советская 46

тел. 2-25-00,2-21-35

КАРАР                                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 24 » ноябрь 2014 й.                         №  40                        « 24 » ноября  2014 г.

О внесении изменений в Постановление главы сельского поселения Знаменский сельсовет  муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 12.09.2014 № 32 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»»

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и в целях повышения надёжности объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы», а именно:

1) в раздел 5 внести подразделы:

5.1 Санитарная очистка территории,

5.2 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения,

2) Дополнить Программу Разделом 10 – План развития сельского поселения Знаменский сельсовет;

3) Дополнить Программу Разделом 11 – Анализ фактических и плановых расходов на финансирование программы, источники финансирования;

4) Дополнить Программу Разделом 12 – Целевые показатели.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                      А.В. Самойлов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению главы

сельского поселения Знаменский  сельсовет муниципального района

Белебеевский район

Республики Башкортостан

№ 40 от 24 ноября  2014 г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения Знаменский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет: местного бюджета – 547 000 рублей, другие источники – 22 901 300 рублей. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Знаменский  сельсовет муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, отвечает интересам жителей сельского поселения Знаменский  сельсовет муниципального района Белебеевского  район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение Знаменский  сельсовет муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения  и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2014-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

с. Знаменка Источником водоснабжения являются 3 каптажа. Родник «Теплый Ключ» (КАС/ВОЛГА/1804/118/342) находится в 2,5 км. западнее северной окраины с. Знаменка, в 128 км. от устья р. Усень в Белебеевском районе Республики Башкортостан. Вода из родника собирается в наземную приемную камеру и подается через насосную станцию. Здание насосной станции принято полуподземным, размером 6х6 м., высота подземной части 2,6 м. Вода из родника Теплый Ключ подается насосом ЭЦВ 8-25-150, который расположен в каптажной трубе диаметром 500 мм. и высотой 2300 мм. Диаметр труб от насосов до водяного коллектора, находящегося в здании насосной станции 108 мм. Далее диаметр водопровода составляет 1600 мм. И переходит в 210 мм.

д. Новосараево. Источником водоснабжения является 1 каптаж.

Водопроводная сеть села Знаменка проложена в 1975 году из стальных труб диаметром 210, 150, 76, 176, 132, 50, 1600 мм. Общая протяженность составляет 25,5 км. в подземном исполнении.

Водопроводная сеть деревни Новосараево проложена в 1980 году из стальных труб диаметром 132 мм. Общая протяженность составляет 3,8 км. в подземном исполнении.

Водопроводная сеть физически изношена это, выражено в утрате изначально заложенных при строительстве технико-эксплуатационных качеств объекта под воздействием природно-климатических факторов, а также жизнедеятельности человека. В результате серии гидравлических расчетов и анализа литературных данных было установлено, что износ сетей на каждые 12% (в среднем через каждые 4 года) приводит к увеличению затрат на их эксплуатацию более чем на 50% относительно проектных значений. Спустя уже 3-5 лет после начала эксплуатации толщина отложений на стенках металлических труб составляет величину 10-15% от диаметра, что сокращает пропускную способность магистралей в 1,5-2 раза. Через 10-15 лет гидравлическое сопротивление магистралей увеличивается в 3-5 раз. Это обстоятельство вынуждает повышать давление в главных магистралях больших диаметров и, соответственно, кратно увеличивать расходы электроэнергии на насосных станциях.

В селе Знаменка установлено 4 башни Рожновского, года установки 1965, 1983, 1985. В связи с большим сроком эксплуатации их состояние оценивается как неудовлетворительное.

В д. Новосараево установлена башня Рожновского, год установки 1985. В связи с большим сроком эксплуатации ее состояние неудовлетворительное:

- трудности использования в зимний период, особенно возрастающие при уменьшении водопотребления,  отказы датчиков уровня, протечки;

- неисправность датчиков уровня и автоматики приводит к переливу воды и замерзание ее в зимний период, что является причиной разрушения конструкции и возможного падения водонапорной башни;

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости башни;

- работу насоса в импульсном режиме с частыми включениями и отключениями приводит к ускоренному износу электродвигателя и самого насоса.

Состав воды должен соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 95 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 25- 35% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенных пунктов сельского поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения сельского  поселения:

- требуется:

1.  замена участка трубы, протяженностью 4675 м.

2. Укладка трубы диаметром 210 мм в траншею

Ширина 0,5 м.

Глубина 1,8 м.

Длина 4675 м.

3. Сварка трубы в единую плеть, врезка в общую систему водопровода.

4. Закопка траншеи готовой трубы.

Примерный расчет данного ремонта:

При условии, что 1 м готового водопровода составляет примерно 1200 руб. ( эти данные могут колебаться от 1000 руб. до 2000 руб.) получаем что, данный ремонт обойдется в сумму 5610 тысяч рублей. В данную сумму входит стоимость материала и стоимость работ.

5. Реконструкция водонапорных башен с. Знаменка, д. Новосараево заменой водорасходного бака и прокладкой водовода;

4.2. Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения Знаменский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (КТП):

Система электроснабжения сельского поселения сохраняется от существующих централизованных объектов:

Основным централизованным источником электроснабжения с. Знаменка является распределительные подстанции (КТП),   в количестве 15 штук, в д. Новосараево – 3 штуки, в д. Мочилки 1 штука, д. Березовка – 1 штука..

4.3. Газоснабжение

Газоснабжение населения сельского поселения сельского поселения Знаменский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан:  сетевой и сжиженный газ.

Необходима прокладка газопровода в селе Знаменка общей длиной 2 км. на следующие улицы: пер. Советский, ул. Заречная, ул. Лисинская, пер. Школьный, объем затрат составляет: прокладка газопровода 2 км. – 4 млн. рублей, подготовка технической документации – 40 000 руб., всего 4040 000 рублей.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению и  газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

5.1 Санитарная очистка территории

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98* ,  составляет 450 кг/год (1,1мі/год)

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%; на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Уборка территории от мусора, смета, снега,

мытье усовершенствованных покрытий

На территории населенных пунктов необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

5.2 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств республиканского и местного бюджетов.

Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Республики Башкортостан, средств бюджета Муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и местного бюджета.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения Знаменский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет  23 448 300 рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

10. План развития сельского поселения Знаменский сельсовет

1. В сфере водоснабжения:

-  строительство новых скважин;

-  строительство новых водопроводных сетей;

- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности  забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);

2.В сфере газификации:

Газификация улиц: Заречная, Лесная, Лисинская, Деева, Чапаева, переулка Советский в селе Знаменка

3. В сфере электроснабжения планируется:

- реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов;

- оснащение приборами учета и реле времени;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

4. Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.

5.       Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

В сфере водоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1.        Реконструкция и ремонт ветхих общественных колодцев;

2.        Строительство новых водозаборов из подземных источников (скважин);

3.        Строительство водопроводных сетей к домам в населенных пунктах поселения;

4.        Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

В сфере газоснабжения:

Газификация улиц: Заречная, Лесная, Лисинская, Деева, Чапаева, переулка Советский в селе Знаменка

В сфере электроснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

1.        Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

2.        Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

3.        Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

11 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование программы, источники финансирования

Основными источниками финансирования мероприятий программы являются:

-средства республиканского бюджета;

- средства районного бюджета

-средства бюджета сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2020 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований районного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. Финансирование мероприятий подпрограммы из республиканского бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством.

Привлечение средств в местный бюджет предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

12 Целевые показатели

Социально-экономические последствия от выполнения программы.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов.

Улучшить санитарно- эпидемиологическое состояние территории.

Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

·                         система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

-  система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов сельского  поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения сельского поселения Знаменский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  на 2014-2020 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Знаменский  сельсовет на 2014 – 2020 годы

В сфере водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность водопровода, м | Необходимые ремонтные работы | Финансовые затраты, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2014 год |  |  |
| 1 | с. Знаменка | 4675 м., | Замена участка трубы | 5 610 000 руб. |
|  |  | 2015 год |  |  |
| 2. | с. Знаменка | 1500 м., | Капитальный ремонт водопровода | 1 500 000 руб. из них 80 000 руб. из местного бюджета |
|  |  | 2016 год |  |  |
| 3. | с. Знаменка | 1500 м., | Капитальный ремонт водопровода | 1 500 000 руб. из них 80 000 руб. из местного бюджета |
|  |  | 2017 год |  |  |
| 4. | д. Новосараево | 3000 м. | Капитальный ремонт водопровода 3000 м., 1 каптажа, 3 колонок | 3 000 000 руб. из них 80 000 руб. из местного бюджета |
|  |  | 2018 год |  |  |
| 5. | с. Знаменка | 1000 м., | Капитальный ремонт водопровода 1000 м., 2 каптажей, 2 скважин, 10 колонок. | 1 000 000 руб. из них 80 000 руб. из местного бюджета |
|  |  | 2019 год |  |  |
| 6. | с. Знаменка | 1000 м., | Капитальный ремонт водопровода 1000 м., 2 каптажей, 2 скважин, 10 колонок. | 1 000 000 руб. из них 100 000 руб. из местного бюджета |
|  |  | 2020 год |  |  |
| 7. | с. Знаменка | 1000 м., | Капитальный ремонт водопровода 1000 м., 2 каптажей, 2 скважин, 10 колонок. | 1 000 000 руб. из них 100 000 руб. из местного бюджета |
|  | Итого: |  |  | 14 610 000 |

В сфере дорожного хозяйства

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность дорожного полотна, м | Необходимые ремонтные работы | Финансовые затраты, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2014 год |  |  |
| 1 | с. Знаменка | 1 800 м., | Капитальный ремонт | 800 000 республиканские средства |
|  |  | 2015 год |  |  |
| 2. | с. Знаменка | 1 800 м., | Капитальный ремонт | 800 000 республиканские средства |
|  |  | 2016 год |  |  |
| 3. | с. Знаменка | 1 800 м., | Капитальный ремонт | 800 000 республиканские средства |
|  |  | 2017 год |  |  |
| 4. | д. Новосараево | 1 600 м. | Капитальный ремонт | 750 000 республиканские средства |
|  |  | 2018 год |  |  |
| 5. | с. Знаменка | 1 600 м. | Капитальный ремонт | 750 000 республиканские средства |
|  |  | 2019 год |  |  |
| 6. | с. Знаменка | 1 600 м. | Капитальный ремонт | 750 000 республиканские средства |
|  |  | 2020 год |  |  |
| 7. | с. Знаменка | 1 600 м. | Капитальный ремонт | 750 000 республиканские средства |
|  | Итого: |  |  | 4 650 000 |

В сфере  газового хозяйства

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность газопровода м | Необходимые ремонтные работы | Финансовые затраты, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2015 год |  |  |
| 2. | с. Знаменка | 1 000 м., | Прокладка газопровода | 2020 000 республиканские средства |
|  |  | 2016 год |  |  |
| 3. | с. Знаменка | 1 000 м., | Прокладка газопровода | 2020 000 республиканские средства |
|  | Итого: |  |  | 4040 000 |

В бюджетном учреждении

| № п/п | Населенный пункт | Необходимые ремонтные работы | Финансовые затраты, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2014 |  |
| 1. | с. Знаменка | Замена дверей, окон и их рам и порогов для дверей | 71 300 средства районного и местного бюджета |
|  |  | 2015 |  |
| 2. | с. Знаменка | Замена ламп освещения на энергосберегающие | 7000 средства местного бюджета |
|  |  | 2016 |  |
| 3. | с. Знаменка, д. Новосараево | Проведение профилактических работ в электроустановках : - ремонт осветительной арматуры, розеток, выключателей | 20 000 средства местного бюджета |
|  |  | 2017 |  |
| 4. | с. Знаменка, д. Новосараево | Замена газовых отопительных котлов на котлы с более высоким КПД, ремонт газовых отопительных котлов | 50 000 средства районного и местного бюджета |
|  | Итого: |  | 148 300 |

# Text boxes

БАШ?ОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКА3Ы Б2Л2Б2Й РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ЗНАМЕНКА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ  БИЛ2М23Е  ХАКИМИ2ТЕ

452032 Знаменка Совет урамы  46

тел, 2-25-00,2-21-35